## ugunsdzes
Lokāla tāme 2
Ugunsdzēsības automatiskās izziņošanas sistēma
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Nr p.k. | kods | darba nosaukums | mērvie-nība | dau-dzums | Vienības izmaksa |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | darba alga(Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darba alga(Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sitēma
2 |  | Ugunsdzēsības signalizācijas panelis-24-zonu;''BENTEL J424-8 | gab. | 1
|  | 8 zonas paplašinātājs Bentel J-424 panelim BENTEL J400 EXP8 | gab. | 2
3 |  | Akumulātoru baterijas PS 7Ah/12V | gab. | 2
4 |  | Konvenciāls dūmu signāldevējs EA-318-2 | gab. | 21
5 |  | Konvenciāls dūmu signāldevējs EA-318-2-LED | gab. | 7
6 |  | Kārba ar indikatoru VSU-01 | gab. | 7
7 |  | Dūmu optisko staru signāldevējs FIREREF-50 | gab. | 2
8 |  | Manualais trauksmes signāldevējs FP/3RD | gab. | 7
9 |  | Signalizācijas kabelis KLMA 2x0,8+0,8 | m | 250
|  | Signalizācijas kabelis KLMA 4x0,8 | m | 80
10 |  | Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis FRHF -180/E30 ;2x0,75 | m | 120
11 |  | Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis FRHF -180/E30 ;3x2.5 | m | 35
12 |  | Viniplasta caurule Ø20mm | m | 25
14 |  | Sirēna ar lampu iekšējai instalācijai | gab. | 7
18 |  | Instalācijas relejs 24V;2no/nc;250V;16A ar pamatni | gab. | 1
20 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
21 |  | Ugunsizturīgs materiāls kabeļu pārejas cauri sienām un parseg. Aizdarīšanai | kompl. | 1
22 |  | Sirēnas un rokas detektoru aizsargrežģis | gab. | 4
|  | Staru detektoru aizsargrežģis | gab. | 2
27 |  | Stiprinājumi | kompl. | 1
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana (ekpluatācijas instrukcija,apkopes instrukcija | kompl. | 1
|  | Sistēmas pārbaude, ieregulēšana | kompl. | 1
[7 empty] | Kopā: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Transporta izdevumi |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Planota peļņa |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Tiešas izmaksas kopā: |  |  |  |  | 0
Sastādīja: _________________________________//
z.v.

## Apsardzes
Pielikums1
Lokāla tāme 2
Ugunsdzēsības automatiskās izziņošanas sistēma
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Nr p.k. | kods | darba nosaukums | mērvie-nība | dau-dzums | Vienības izmaksa |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | darba alga(Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darba alga(Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Apsardzes signalizācija
2 |  | Kontrolpanelis Zonas 8 raj. NX-8BO-E | gab. | 1
3 |  | Tastatūra ar vāku NX-108 | gab. | 1
4 |  | LCD Tastatūra ar vāku NX-149 | gab. | 1
|  | Tastatūra metal karba | gab. | 1
5 |  | Zonu paplašinātājs NX-216E | gab. | 1
6 |  | Korpus NX-8 | gab. | 1
7 |  | Akumulators 7Ah | gab. | 2
8 |  | Barošanas bloks 2A-12V | gab. | 1
9 |  | Kustības detektors | gab. | 15
10 |  | Koridora lēca priekš kustības detektoru | gab. | 5
11 |  | Griestu/sienas kronšteins priekš | gab. | 15
12 |  | Magnētiskais kontakts metāla seifām MS-58 | gab. | 5
13 |  | Kabelis QCR 6x0,22 | m | 250
14 |  | Kabelis QCR 8x0,22 | m | 300 | 0
15 |  | Kabelis NYM 3x2,5 | m | 40
16 |  | Aizsardzības automāts 1FC16 | gab. | 1
17 |  | Kustības detektoru aizsargrežģis | gab. | 4
18 |  | Radio uztverējs | gab. | 1
|  | Stiprinājumi | kompl. | 1
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana (ekpluatācijas instrukcija,apkopes instrukcija | kompl. | 1
|  | Sistēmas pārbaude, ieregulēšana | kompl. | 1
[7 empty] | Kopā: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Transporta izdevumi |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Planota peļņa |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Tiešas izmaksas kopā: |  |  |  |  | 0
Sastādīja: _________________________________//
z.v.